УТВЕРЖДЕНО

 Заседанием

 Конкурсной

 комиссии

 «3» апреля 2020г.

 **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.04.2020 г.** | **Юридический адрес:****117420, город Москва,** **улица Намёткина, дом 16.** |

 Документация на право заключения договора

**ПОСТАВКИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НУЖД ПАО «ГАЗПРОМ».**

1. ПАО «ГАЗПРОМ», далее – Заказчик, настоящим объявляет о внесении изменений в извещение запроса цен:

 ***«****Поставка кабельно-проводниковой продукции для ремонта и технического обслуживания электросетей ПАО «ГАЗПРОМ»*

ОКВЭД2: 27.3

ОКПД2: 27.33

2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические требования (ГОСТ, ТУ, ТР)** |  **ед.изм** | **Кол-во** |
| 1. | Провод ПВС 2х1.5 до 380В  |  ГОСТ 7399-97 |  м | 9000 |
| 2. | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 | ГОСТ 31996-2012 |  м | 10000 |
|  3**.** | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 |  ГОСТ 31996-2012 | м |  14500 |
|  4. | Кабель ВВГнг-LS 3х4 |  ГОСТ 31996-2012 | м | 5000 |
|  5. | Кабель ВВГнг-LS 4х6 |  ГОСТ 31996-2012 | м | 4500 |

3.Дата и время окончания приема заявок: 09-00 «Московского времени» 17.04.2020 г. (00-00 «Московского времени»).