**Индивидуальному предпринимателю**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Исх. № 300/10/21-К от «01» октября 2021 г.**

**Вх. № от « » 20\_\_\_\_г.**

**ОБЩЕСТВЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ**

**о недопустимости нарушения требований, относящихся к безопасности и качеству при производстве и выпуске в обращение**

**кабельно-проводниковой продукции**

В ходе мероприятий по общественному контролю в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поступили материалы о выявлении фактов нарушений требований ГОСТ 31996-2012 включенного в Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее – ТР ТС 004/2011).

Факты нарушений были выявлены при проведении приемки кабельной продукции по количеству и качеству после ее приобретения у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Согласно кассовому чеку № 00067 от 10708.2021 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ осуществлена продажа продукции, производства, согласно маркировке, ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_»

- Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-0,66

Согласно протоколу испытаний аккредитованной испытательной лаборатории в ходе тестирования указанного образца кабельной продукции, выявлены следующие нарушения требований ГОСТ 31996-2012 включенного в Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение ТР ТС 004/2011:

- Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-0,66 не соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 в части п. 5.2.2.1 (электрическое сопротивление токопроводящих жил) - протокол № 100 от 01.10.2021, выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При наличии указанных нарушений продукция не отвечает требованиям безопасности продукции, то есть состоянию, при котором присутствует риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

На основании изложенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предлагает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в связи с наличием информации о выпуске в оборот продукции, не соответствующей требованиям ГОСТ 31996-2012 включенного в Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение технического регламента, осуществить мероприятия, предусмотренные ст. 38 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Сообщаем, что в соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» при получении информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя), которому стало известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, обязан сообщить об этом в орган государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в течение десяти дней с момента получения указанной информации.

В соответствии с п.1 ст. 14.46.2 КоАП РФ Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), которому стало известно о несоответствии выпущенной им в обращение продукции требованиям технических регламентов или подлежащим применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательным требованиям к продукции, обязанности по информированию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, о несоответствии такой продукции указанным требованиям - влечет наложение административного штрафа. В соответствии с п. 2 ст. 37 Федерального закона №184-ФЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за собой право направить материалы, содержащие указанную информацию в надзорные органы для организации мер реагирования в рамках их установленных компетенций.

О принятых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мерах предлагаем проинформировать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ любым удобным способом (адреса указаны на бланке данного письма) в течение 10 дней.

Приложение: копия протокола испытаний № 112 от 01.10.2021

С уважением,

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кабельтов